山东省申报五级承装、承修资质所需设备清单

| 序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规 格 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 起重设备和运输工具 |  |  |  |  |
| 1 | 汽车吊 | 台 | 1 | 8-12T | 可以租赁 |
| 2 | 运输汽车 | 辆 | 1 | 2-3T | 可以租赁 |
| 3 | 运输汽车 | 辆 | 1 | 5-8T | 可以租赁 |
| 4 | 水泥杆运输车(铁塔运输车) | 辆 | 1 | 3T | 可以租赁 |
| 5 | 电力工程车 | 辆 | 1 | 5座以上 | 可以租赁 |
| 6 | 液压搬运车 | 辆 | 1 | 2－3T | 可以租赁 |
| 7 | 电动（手扳、手拉）葫芦 | 只 | 4 | 1-2T |  |
| 8 | 电动（手扳、手拉）葫芦 | 只 | 10 | 3-5T |  |
| 9 | 液压千斤顶 | 台 | 1 | 3T |  |
| 二 | 杆塔组立和架线设备 |  |  |  |  |
| 1 | 抱杆 | 付 | 3 |  | 许用轴压大于100kN（容许吊重大于30kN） |
| 2 | 双钩 | 把 | 3 | 15～50kN |  |
| 3 | 合金线夹 | 只 | 6 |  |  |
| 4 | 紧线器 | 把 | 10 | 10～15kN |  |
| 5 | 牵引钢丝绳 | 米 | 1000 | Φ8 |  |
| 6 | 导线牵引套 | 只 | 6 | 1.5～1.8m |  |
| 7 | 起重滑车 | 只 | 6 | 20～50kN | 三轮 |
| 8 | 起重滑车 | 只 | 6 | 20～50kN | 二轮 |
| 9 | 起重滑车 | 只 | 6 | 5～20kN | 单轮 |
| 10 | 放线滑车 | 只 | 40 |  | 单轮及双轮 |
| 11 | 电缆输送机 | 台 | 2 | 30kN |  |
| 12 | 手扶绞磨机(或机动绞磨) | 台 | 2 | 30kN |  |
| 13 | 手扶绞磨机(或机动绞磨) | 台 | 2 | 50kN |  |
| 14 | 电动绞磨机（或电动卷扬机） | 台 | 1 | 30kN |  |
| 15 | 电动绞磨机（或电动卷扬机） | 台 | 1 | 50kN |  |
| 16 | 电缆引线器 | 台 | 1 | 100m |  |
| 17 | 电缆引线器 | 台 | 1 | 160m |  |
| 18 | 放线架 | 付 | 3 | 10kN |  |
| 19 | 放线架 | 付 | 3 | 30kN |  |
| 20 | 平板式直线电缆放线滑轮 | 只 | 60 |  |  |
| 21 | 二轮转角电缆放线滑轮 | 只 | 10 |  |  |
| 22 | 三轮转角电缆放线滑轮 | 只 | 5 |  |  |
| 23 | 坑口电缆保护滑轮 | 只 | 4 |  |  |
| 24 | 管口电缆放线滑轮 | 只 | 6 |  |  |
| 三 | 绝缘油、气施工设备 |  |  |  |  |
| 1 | 压力式滤油机 | 台 | 1 | 过滤能力20L/min |  |
| 四 | 压接、焊接和切割设备 |  |  |  |  |
| 1 | 手动液压机 | 台 | 2 | 240kN |  |
| 2 | 断线器 | 把 | 3 |  |  |
| 3 | 导线压接机(含配套压钳、压模) | 台 | 1 | 1000-1250kN |  |
| 4 | 导线压接机(含配套压钳、压模) | 台 | 2 | 600kN |  |
| 5 | 一体式液压压接钳 | 台 | 1 | 160kN |  |
| 6 | 分离式液压压接钳 | 台 | 1 | 600kN |  |
| 7 | 手摇、脚踏液压泵 | 台 | 1 | 7kN |  |
| 8 | 电缆压接钳 | 把 | 1 | 200－300mm2 |  |
| 9 | 电缆压接钳 | 把 | 4 | 90－200mm2 |  |
| 10 | 电缆压接钳 | 把 | 2 | 16－90mm2 |  |
| 11 | 手动液压开线剪刀 | 台 | 2 | 120－630mm2 |  |
| 12 | 交流电焊机 | 台 | 1 | ≥400A |  |
| 13 | 交流电焊机 | 台 | 2 | ≤400A |  |
| 14 | 液压弯管机 | 台 | 1 | 适用钢管外径φ20-50mm |  |
| 15 | 液压弯排机 | 台 | 1 | 适用排宽度50－125mm, 厚度5－12mm |  |
| 16 | 台钻 | 台 | 1 | 孔径6－19(6-13)mm |  |
| 17 | 断线钳 | 把 | 1 |  |  |
| 18 | 切割机 | 台 | 1 |  |  |
| 19 | 气割工具 | 台 | 1 |  |  |
| 20 | 冲孔机 | 台 | 1 |  |  |
| 21 | 电缆剥皮工具 | 套 | 1 |  |  |
| 五 | 测量及试验设备 |  |  |  |  |
| 1 | 激光或红外线测距仪 | 台 | 1 |  | LDM-100 |
| 2 | 水准仪 | 台 | 1 |  | NL124 |
| 3 | 经纬仪 | 台 | 1 |  | TE6 |
| 4 | 游标卡尺 | 把 | 1 |  |  |
| 5 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 |  | TLHG-2571 |
| 6 | 温湿度计 | 个 | 1 |  | KT-903 |
| 7 | 微水测量仪 | 台 | 1 |  | TLHG-5502 |
| 8 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 2 |  | TLHG-2671 |
| 9 | 相序表 | 块 | 1 |  | TG-2 |
| 10 | 数字万用表 | 块 | 2 |  | UT151A |
| 11 | 回路电阻测试仪 | 台 | 1 | 直流100A | TLHG-3012-100A |
| 12 | 钳型电流表 | 只 | 2 |  | UT205 |
| 13 | 有毒、易燃、易爆气体检测仪 | 台 | 1 |  | ST04 |
| 六 | 其他设备 |  |  |  |  |
| 1 | 线帽打印机 | 台 | 1 |  | IP66I |
| 2 | 标牌打印机 | 台 | 1 |  | SP600 |
| 3 | 电缆剥皮工具 | 套 | 2 |  |  |
| 4 | 线缆硬质切刀 | 把 | 2 |  |  |
| 5 | 力矩扳手 | 把 | 2 | 各 型 |  |
| 6 | 对讲机 | 对 | 4 |  |  |
| 7 | 发电机 | 台 | 1 | 3-5kW | 8kW |
| 七 | 安全工具 |  |  |  |  |
| 1 | 绝缘操作杆 | 副 | 1 | 10kV |  |
| 2 | 验电器 | 支 | 2 | 10kV |  |
| 3 | 验电器 | 支 | 2 | 0.4kV |  |
| 4 | 核相器 | 副 | 2 | 10kV | 若不进行该工作不需配置 |
| 5 | 放电棒 | 支 | 1 | 10kV |  |
| 6 | 绝缘手套 | 双 | 2 | 高压 |  |
| 7 | 绝缘靴 | 双 | 2 | 高压 |  |
| 8 | 绝缘胶垫 | 块 | 4 |  |  |
| 9 | 接地线 | 组 | 10 | 10kV | 25mm2 |
| 10 | 接地线 | 组 | 10 | 0.4kV |  |
| 11 | 个人保安线 | 组 |  |  | 按实际人数配备 |
| 12 | 绝缘围栏 | 组 |  |  |  |
| 13 | 安全围拦 | 组 | 8 |  |  |
| 14 | 标示牌 | 块 | 4 |  | 止步，高压危险！ |
| 15 | 标示牌 | 块 | 4 |  | 禁止合闸，有人工作！ |
| 16 | 标示牌 | 块 | 4 |  | 禁止合闸，线路有人工作！ |
| 17 | 安全帽 | 顶 |  |  | 按实际人数配备 |
| 18 | 全身式安全带 | 根 |  |  | 按实际人数配备 |
| 19 | 脚扣 | 副 |  |  | 按实际配备 |
| 20 | 登高板 | 副 |  |  | 按实际配备 |
| 21 | 绝缘梯子 | 架 | 1 |  |  |