武汉天立华高其它选型方案

|  | 试验设备 | 产品型号 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测 变 压 器 | 调频谐振装置 | TLHGCXB | 容量：50～3000KVA 输出电压：0～1000KV |
|  | 变压器变比组别测试仪 | TLHG-205 | 测量范围：1～10000 组别：1～12点 |
|  | 变压器直流电阻快速测试仪 | TLHG-20 | 量程1μΩ～20Ω 输出：20A.10A.5A.1A |
|  | 智能绝缘电阻测试仪 | TLHG2000 | 额定电压：5000V/10000V. 测量范围：0～1000GΩ |
|  | 有载调压分接开关测试仪 | TLHGYZ-V | 电阻测量范围：0.1Ω～40Ω 时间测量范围：1ms～256ms |
|  | 抗干扰介损自动测量仪 | TLHG-206 | 测量范围:tgδ 无限制 Cx 15PF-100000PF 高压输出：0.5KV～10KV |
|  | 绝缘油介电强度测试仪 | TLHG-2013 | 范围：AC O～80KV 开压速度：2KV/S |
|  | 绝缘油介质损耗测试仪 | TLHG-209 | 高压输出：1000V-2200V 测量范围：tgδ 无限制 Cx 15PF-300PF |
|  | 绝缘油中微量水份测试仪 | TLHG | 测量方式：滴定 |
|  | 变压器绕组变形测试仪 | TLHG-2020 | 扫频范围：1K-2000KHZ 测量动态范围：-100dB～-20dB |
|  | 变压器空负载容量测试仪 | TLHGK | 电压测量：0～500V 电流测量：0～50A |
| 测 开 关 | 开关机械动作特性测试仪 | TLHGGK-V | 时间测量范围：3S 行程测量：0～900mm |
|  | 开关回路电阻测试仪 | TLHG-3011 | 输出：100A.200A 量程：1～1999.99μΩ |
|  | 地网引下线导通 | TLHG-907 | 输出：10A.5A 量程：1μΩ～4Ω |
| 测 互 感 器 | 互感器三倍频试验 | SBF | 输出电压：0～1000V 容量：3～100KVA |
|  | 互感器校验仪 | TLHG-3303 | 测量范围： 同相分量（%）：0.0001～200.0 阻抗（Ω）：0.0001～20 导纳（ms）：0.0001～20 |
|  | CT 伏安变比极性综合测试仪 | TLHG-506 | 输出：0～600A 0～1000V |

|  | 试验设备 | 产品型号 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测 避 雷 器 | 直流高压发生器 | TLHG-108-200KV/2MA | 输出：200KV 2mA |
|  | 氧化锌避雷器带电测试仪 | TLHG-802 | 输出：0～100V 量程：0～10mA |
|  | 避雷器放电计数器检测仪 | FCZ |  |
| 测 地 网 | 接地电阻测试仪 | TLHG-903 | 测量范围：0～2000Ω 测量电流：0.05～5MA |
|  | 大地网接地电阻测试仪 | TLHG-901 | 输出：3A 量程：0～15Ω |
| 测 G I S | 气体检漏 | TLHG-5503 |  |
|  | SF6 密度继电器校验 | TLHG-5507 | 压力范围：0～1.0Mpa 温度范围：-30℃～+100℃ |
|  | 数字高压表 | FRD | AC/DC 300KV |
| 测 变 压 器 油 | 全自动试油机 | TLHG-2010 | 单杯 测量范围0-80KV |
|  |  | TLHG-2013 | 三杯同时测量 抗干扰能力强 |
|  | 油介质损耗测试仪 | TLHG-209 | 油介质损耗及电阻率的测量 |
|  | 闭口闪点自动分析仪 | TLHG-7702 | 闭口闪点 |
|  | 微水仪 | TLHG-7703 | 油中水分mg/L |
|  | 全自动酸值测定仪 | TLHG | 酸值mgKOH/g |
|  | 自动张力测定仪 | TLHG | 界面张力mN/m |
|  | 色谱分析仪 | TLHG | 油中溶解气体组分含量色谱析 |
| 其 它 | 试验变压器 | YD | 输出电压：0～300KV 输出容量：0～150KVA |
|  | 大电流发生器 | SAQ | 输出电流：500A～8000A |
|  | 微机继电保护测试仪 | TLHG-1000 | 量大电压：AC6×125V.DC6×150V. 最大电流：AC6×30A.DC6×15A |
|  | 全自动电容电桥测试仪 (不拆线) | TLHG | 电容测量：0.5μF-2000μF 容量测量：5-20000Kvar 电流测量：0-1000A 电感测量：1mH～10H |