10KV等级预防性试验设备的选型

| 分类 | 试验设备 | 产品型号 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 变 压 器 | 直流电阻测试仪 | TLHG-201-10A | 测量精度：0.5级 分辨率：1μΩ 恒流源：10A |
|  | 全自动变比组别测试仪 | TLHG-205 | 变比测量范围：1～10000 精度： 0.2 级 |
|  | 绝缘油介电强度测试仪 | TLHG-2013 | 升压速率：2KV/s±10% 精度等级：1级 连续试验次数：1-6次 |
|  | 抗干扰介损自动测试仪 | TLHG-206 | 准确度： Cx: ±（读数×1%+1pF） tgδ: ±（读数×1%+0.00040） |
| 开 关 | 回路电阻测试仪 | TLHG-3011 | 测量范围：0—1999.9μΩ 分辩率：0.1μΩ |
|  | 真空度测试仪 | TLHG-302 | 磁场电压： 1700V 脉冲电场高压：30KV |
|  | 断路器动特性分析仪 | TLHG-305 | 12个断口，含直线传感器，旋转传感器 |
| 互 感 器 | 三倍频电源发生器 | TLHG-102 | 输入电压：380V±5% 三相四线50HZ |
|  | 互感器综合测试仪 | TLHG-505 | 可测试CT/PT伏安特性、变比和极性、10%的误差曲线 |
| 避 雷 器 | 直流高压发生器 | TLHG-108-60KV/2mA | 输出：60KV，2mA |
|  | 氧化锌避雷器特性测试仪 | TLHG-803 | 全电流测量范围：有效值 0—10mA，50Hz； 准确度：±（读数×5%±5µA） |
| 地 网 | 数字接地电阻测量仪 | TLHG-2571 | 分辨率：0.001Ω、0.01Ω、0.1Ω、0.01V |
|  | 接地引下线导通测试仪 | TLHG-907 | 最大分辨率0.1μΩ |
| 电 缆 | 电缆故障测试仪 | TLHG-701 | 最短测试距（盲区）：小于V/15（米） |
|  | 电缆交流耐压试验装置 | TLHG-607 88/44 | 满足10KV交联电缆 300mm2，长度2000m耐压试验 |
| 其 它 | 工频交流耐压试验 | TLHG-YD 5KVA/50KV | 输出：0~50KV 容量：5KVA |
|  | 微机继电保护测试仪 | TLHG-702 | AC 220V±10%，50／60Hz |
|  | 交直流分压器 | TLHG-106 | AC:1.0% DC:0.5% |
|  | 数字兆欧表 | TLHG-2670 | 输出电压等级：100V,250V,500V,1000V 测量范围：0～19999MΩ |

单位：武汉天立华高电气设备有限公司
电话：027-86385231  86385331
地址：武汉东湖风景区先锋工业园天立大厦二栋 
传真：027-86385331
网址：www.whtlhgdq.com 
E-mail：whtlhgdq@163.com