南方电网申报承试（修、试）五级资质所需设备

| 五级承试资质所需设备配置表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 用 途 |
| 1 | 绝缘电阻测试仪 | TLHG-2010 | 1台 | 绝缘电阻测量 |
| 2 | 油浸式交直流试验变压器 （含控制台） | TLHG-YD（JZ）-5kVA/50kV | 1套 | 耐压试验 |
| 3 | 直流电阻测试仪 | TLHG-201-10A | 1台 | 变压器绕组测量 |
| 4 | 接地电阻测试仪 | TLHG-2571 | 1台 | 接地电阻测量 |
| 5 | 直流高压发生器 | TLHG-108-60kV/2mA | 1套 | 直流耐压和直流泄漏测量避雷器直流参考电压和直流泄漏电流试验 |
| 6 | 交直流分压器 | TLHG-106-50KV | 1台 | 试验电压测量 |
| 7 | 电容分压器高压测量系统 | TLHG-105-50KV | 1台 | 试验电压测量 |
| 8 | 电压互感器 | JDZW-10 0.2级 | 1台 | 试验电压测量 |
| 9 | 交直流伏特表 | T19/1-V型 | 1只 | 试验电压测量 |
| 10 | 平均值电压表 | L2/1-V型 | 1只 | 试验电压测量 |
| 11 | 万用表 | MF47 | 1只 | 试验电压测量 |
| 12 | 直流毫伏表 | C31/1-V型 | 1只 | 电压测量 |
| 13 | 变比测试仪 | TLHG-205 | 1台 | 变压器变比测量 |
| 14 | 氧化锌避雷器特性测试仪 | TLHG-803 | 1台 | 避雷器阻性电流测量 有功分量及无功分量测量 |
| 15 | 单相接触调压器 | TDGC-3kVA | 1台 | 调压 |
| 16 | 三相接触调压器 | TSGC2-15kVA | 1台 | 调压 |
| 17 | 高压开关综合测试仪 | TLHG-305 | 1台 | 高压开关机械动作特性测量 |
| 18 | 微机继电保护测试仪 | TLHG-702 | 1台 | 继电保护调试 |
| 19 | 精密电流互感器 | HL1 15-600/5A | 1台 | 电流测量 |
| 20 | 数字钳式万用表 | UT205 | 1只 | 电流测量 |
| 21 | 直流微安表 | TLHG-9902 | 1只 | 电流测量 |
| 22 | 钳型相位伏安表 | TLHG-7013 | 1只 | 电流电压回路检查 |
| 23 | 低功率因数瓦特表 | D34/1-W | 1只 | 功率测量 |
| 24 | 变压器容量及损耗参数测量仪 | TLHG-207 | 1台 | 短路阻抗和负载损耗、空载电流和空载损耗、容量测量 |
| 25 | 安全工器具 |  | 1台 | 安全保护 |