河南省承装（修、试）电力设施许可证五级资质

|  | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 用 途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、高压实验设备 |  |  |  |  |
| 1 | 轻型高压试验变压器 | YD（JZ）-50kV/5kVA | 台 | 耐压试验 |
| 2 | 直流高压发生器 | TLHG-60kV/4mA | 1套 | 直流耐压和直流泄漏测量避雷器直流参考电压和直流泄漏电流试验 |
| 3 | 交直流分压器 | TLHG-106-50 | 1套 | 试验电压测量 |
| 4 | 变频谐振耐压试验装置 | TLHG-608-216kVA/216kV/36kV | 1台 | 110kV变电站电气设备的交流耐压试验 |
| 5 | 交流耐压测试系统机 | XC-5kVA | 1台 | 控制试验变压器 |
| 6 | 抗干扰介质损耗测试仪 | TLHG-206 | 1套 | 电容和介质损耗测量 |
| 7 | 回路电阻测试仪 | TLHG-3012-100 | 1台 | 导电回路接触电阻测量 |
| 8 | 接地电阻测试仪 | TLHG-2571 | 1台 | 接地电阻测量 |
| 9 | 电压互感器 | JDZW-10 0.2级 | 1台 | 试验电压测量 |
| 10 | 电流互感器 | HL1 15-600/5A | 1台 | 电流测量 |
| 11 | 直流电阻测试仪 | TLHG201-10 | 1台 | 变压器绕组测量 |
| 12 | 平衡式变比电桥 | QJ35 | 1台 | 直流电阻测量 |
| 13 | 高压开关综合特性测试仪 | TLHG-305 | 1台 | 高压开关机械动作 特性测量 |
| 14 | 双臂电桥 | QJ44 | 1台 | 直流电阻测量测量 |
| 15 | 单臂电桥 | QJ23 | 1台 | 直流电阻测量测量 |
| 16 | 绝缘电阻测试仪 | TLHG-2533 500V/1000V/2500V | 1台 | 绝缘电阻测量，变压器绕组绝缘电阻及吸收比测量 |
| 17 | 单相接触调压器 | TDGC-5KVA | 1台 | 调压 |
| 18 | 红外测温仪 | UT301A | 1台 | 测温度 |
| 二、继保电气测量仪器 |  |  |  |  |
| 1 | 微机继电保护测试仪 | TLHG-702 | 1套 | 继电保护调试 |
| 2 | 单相继保综合测试仪 | TLHG-502 | 1套 | 继电保护测量 |
| 3 | 数字双钳相位伏安表 (高精度钳形相位表） | TLHG-7013 | 1台 | 电流电压回路检查 |
| 4 | 标准交流电流表 | T24 | 1台 | 电流测量 |
| 5 | 标准直流电流表 | C41 | 1台 | 直流测量 |
| 6 | 标准交流电压表 | T24 | 1台 | 交流测量 |
| 7 | 标准直流电压表 | C41 | 1台 | 直流测量 |
| 8 | 标准交流毫安表 | T24 | 1台 | 供实验室精密测量交直流电压、电流或计量室作标准表使用 |
| 10 | 标准直流微安表 | C41 | 1台 | 指针指示可携式电表、精密测量直流电流、电压 |
| 11 | 大电流发生器 | YTFDG-1000A | 1台 | 升流检查 |
| 12 | 相序表 | TG-2 | 1只 | 指示三相正弦交流电源相序的顺逆 |
| 13 | 普通示波器 （数显示波器） | UT2025C | 1台 | 过电压测量 |
| 14 | 数字多用钳形表 | UT207A | 1台 | 电流测量 |
| 16 | 数字万用表 | UT52 | 1台 | 试验电压测量 |
| 三、油、气试验仪器 |  |  |  |  |
| 1 | 绝缘油介电强度测试仪 | TLHG-2010 | 1台 | 绝缘油介电强度测量 |
| 四、其他常用仪器仪表 |  |  |  |  |
| 1 | 交直流表计 | T19 0.5级 | 1只 |  |
| 2 | 接地摇表 | ZC-8 | 1只 | 可供一般低电阻的测量 |
| 3 | 指针式电压表 | T51 | 1只 | 指针式电压测量仪表 |
| 4 | 指针式电流表 | KT7130 | 1只 | 钳形电流表 |
| 5 | 万用表 | 61A | 1只 | 数字万用表 |
| 6 | 安全工器具 （10kV） | 含高压定相器，拉闸杆、接地棒，验电器各1 | 1套 |  |