承装（修、试）电力设施许可证管理办法－－附

承装(修、试)电力设施许可证等级标准

    第一章 承装类承装(修、试)电力设施许可证等级标准
    第一条 承装类承装（修、试）电力设施许可证等级分为一级、二级、三级、四级和五级。
    第二条 取得一级承装类承装（修、试）电力设施许可证的，可以承担所有电压等级输电、供电、受电电力设施的安装。一级承装类承装（修、试）电力设施许可证的申请人应当具备下列条件：
    （一）具备法人资格和完善的组织机构；
    （二）注册资本不低于4000万元，净资产4800万元以上；
    （三）5年内承担过下列工程2项以上，且工程质量合格：
    1．330千伏以上送电线路300公里或者220千伏以上送电线路500公里；
    2．330千伏以上电压等级变电站2座或者220千伏以上电压等级变电站5座；
    3．220千伏以上电缆线路80公里或者跨越塔标高100米以上的跨越工程1个。
    （四）3年内从事电力设施安装业务最高年工程结算收入1亿元以上；
    （五）技术负责人具有10年以上从事电力设施安装管理工作经历，具有电力专业高级工程师以上专业技术任职资格；
    （六）具有不少于160人的专业技术人员和经济管理人员，其中工程技术人员不少于100人；工程技术人员中，具有电力专业中级以上专业技术任职资格的人员不少于60人；
    （七）具有不少于15人的电力专业一级注册建造师或者电力专业一级资质项目经理；
    （八）在册持进网作业证上岗电工不少于60人，其中高压电工不少于30人；
    （九）具有《建设企事业单位专业管理人员岗位证书》的预算员不少于5人、安装工长不少于20人、专职质检员不少于3人、施工合同管理员不少于3人；
    （十）具有专职的安全管理机构和健全的安全管理制度，安全工程师具有电力专业工程师以上专业技术任职资格，专职安全监督人员不少于3人；
    （十一）具有与可承担工程范围相适应的施工机械和质量检测设备；
    （十二）具有健全的技术档案管理制度。
第三条 取得二级承装类承装（修、试）电力设施许可证的，可以承担220千伏以下输电、供电、受电电力设施的安装。二级承装类承装  （修、试）电力设施许可证的申请人应当具备下列条件：
    （一）具备法人资格和完善的组织机构；
    （二）注册资本不低于2000万元，净资产2400万元以上；
    （三）5年内承担过下列工程2项以上，且工程质量合格：
    1．220千伏以上送电线路400公里或者110千伏以上送电线路500公里；
    2．220千伏以上电压等级变电站4座或者110千伏以上电压等级变电站6座；
    3．220千伏以上电缆线路40公里或者110千伏以上电缆线路80公里。
    （四）3年内最高年工程结算收入6000万元以上；
    （五）技术负责人具有8年以上从事电力设施安装管理工作经历，具有电力专业高级工程师以上专业技术任职资格；
    （六）具有不少于120人的专业技术人员和经济管理人员，其中工程技术人员不少于70人；工程技术人员中，具有电力专业中级以上专业技术任职资格的人员不少于30人；
    （七）具有不少于10人的电力专业二级以上注册建造师或者电力专业二级资质以上项目经理；
    （八）在册持进网作业证上岗电工不少于50人，其中高压电工不少于25人；
    （九）具有《建设企事业单位专业管理人员岗位证书》的预算员不少于4人、安装工长不少于15人、专职质检员不少于2人、施工合同管理员不少于2人；
    （十）具有专职的安全管理机构，安全工程师具有电力专业工程师以上专业技术任职资格；专职安全监督人员不少于2人；
    （十一）具有与可承担工程范围相适应的施工机械和质量检测设备；
    （十二）具有健全的技术档案管理制度。
    第四条 取得三级承装类承装（修、试）电力设施许可证的，可以承担110千伏以下输电、供电、受电电力设施的安装。三级承装类承装（修、试）电力设施许可证的申请人应当具备下列条件：
    （一）具备法人资格和完善的组织机构；
    （二）注册资本不低于1000万元，净资产1200万元以上；
    （三）5年内承担过下列工程，且工程质量合格：
    1．110千伏以上送电线路200公里或者10千伏以上送电线路400公里；
    2．110千伏以上电压等级变电站2座或者10千伏以上电压等级变电工程4项；
    （四）3年内最高年工程结算收入2000万元以上；
    （五）技术负责人具有5年以上从事电力设施安装管理工作经历，具有电力专业工程师以上专业技术任职资格；
    （六）具有不少于50人的专业技术人员和经济管理人员，其中工程技术人员不少于30人；工程技术人员中，具有电力专业中级以上专业技术任职资格的人员不少于10人；
    （七）具有不少于5人的电力专业二级以上注册建造师或者电力专业二级资质以上项目经理；
    （八）在册持进网作业证上岗电工不少于40人，其中高压电工不少于20人；
    （九）具有《建设企事业单位专业管理人员岗位证书》的预算员不少于3人、安装工长不少于10人、专职质检员不少于1人、施工合同管理员不少于1人；
    （十）设置有安全管理机构，安全工程师具有电力专业工程师以上专业技术任职资格；专职安全监督人员不少于1人；
    （十一）具有与可承担工程范围相适应的施工机械和质量检测设备；
    （十二）具有健全的技术档案管理制度。
    第五条 取得四级承装类承装（修、试）电力设施许可证的，可以承担35千伏以下输电、供电、受电电力设施的安装。四级承装类承装（修、试）电力设施许可证的申请人应当具备下列条件：
    （一）具备法人资格和完善的组织机构；
    （二）注册资本不低于500万元，净资产600万元以上；
    （三）技术负责人具有4年以上从事电力设施安装管理工作经历，具有电力专业工程师以上专业技术任职资格；
    （四）具有不少于30人的专业技术人员和经济管理人员，其中工程技术人员不少于15人；工程技术人员中，具有电力专业中级以上专业技术任职资格的人员不少于5人；
    （五）具有不少于2人的电力专业二级以上注册建造师或者电力专业二级资质以上项目经理；
    （六）在册持进网作业证上岗电工不少于30人，其中高压电工不少于15人；
    （七）具有《建设企事业单位专业管理人员岗位证书》的预算员不少于2人、安装工长不少于6人、兼职质检员不少于1人、施工合同管理   员不少于1人；
    （八）设置有安全管理机构，安全工程师具有电力专业工程师以上专业技术任职资格；兼职安全监督人员不少于1人；
    （九）具有与可承担工程范围相适应的施工机械和质量检测设备；
    （十）具有健全的技术档案管理制度。
    第六条 取得五级承装类承装（修、试）电力设施许可证的，可以承担10千伏以下输电、供电、受电电力设施的安装。五级承装类承装 （修、试）电力设施许可证的申请人应当具备下列条件：
    （一）具备法人资格和完善的组织机构；
    （二）注册资本不低于200万元，净资产240万元以上；
    （三）技术负责人具有3年以上从事电力设施安装管理工作经历，具有电力专业工程师以上专业技术任职资格；
    （四）具有不少于8人的专业技术人员和经济管理人员，其中工程技术人员不少于5人；工程技术人员中，具有电力专业中级以上专业技术任职资格的人员不少于2人；
    （五）具有不少于1人的电力专业二级以上注册建造师或者电力专业二级资质以上项目经理；
    （六）在册持进网作业证上岗电工不少于15人，其中高压电工不少于5人；
    （七）具有《建设企事业单位专业管理人员岗位证书》的预算员不少于2人、安装工长不少于6人、兼职质检员不少于1人、施工合同管理员不少于1人；
    （八）配备有至少1名兼职的安全管理人员，安全工程师具有电力专业工程师以上专业技术任职资格；
    （九）具有与可承担工程范围相适应的施工机械和质量检测设备；
    （十）具有健全的技术档案管理制度。

    第二章 承修类承装（修、试）电力设施许可证等级标准

    第七条 承修类承装（修、试）电力设施许可证等级分为一级、二级、三级、四级和五级。
    第八条 取得一级承修类承装（修、试）电力设施许可证的，可以承担所有电压等级输电、供电、受电电力设施的维修。一级承修类承装（修、试）电力设施许可证的申请人应当具备下列条件：
    （一）具备法人资格和完善的组织机构；
    （二）注册资本不低于4000万元，净资产在4800万元以上；
    （三）具备连续2年以上承担330千伏以上电力设施的维修经历或者具备连续4年以上承担220千伏以上电力设施的维修经历；
    （四）技术负责人具有8年以上从事电力设施维修管理工作经历，具有电力专业高级工程师以上专业技术任职资格；
    （五）具有不少于100人的技术及经济专业人员（含高级技师、技师和高级工），其中电力工程专业高级工程师、工程师以及工程技术人员不少于60人；
    （六）在册持进网作业证上岗电工不少于60人，其中高压电工不少于40人；
     （七）具有专职的安全管理机构和健全的安全管理制度，安全工程师具有电力专业工程师以上专业技术任职资格；专职安全监督人员不少于3人；
    （八）具有与可承担工程范围相适应的维修设备；
    （九）具有健全的技术档案管理制度。
     第九条 取得二级承修类承装（修、试）电力设施许可证的，可以承担220千伏以下输电、供电、受电电力设施的维修。二级承修类承装 （修、试）电力设施许可证的申请人应当具备下列条件：
    （一）具备法人资格和完善的组织机构；
    （二）注册资本不低于2000万元，净资产2400万元以上；
    （三）具备连续2年以上承担220千伏以上电力设施的维修经历或者具备连续4年以上承担110千伏以上电力设施的维修经历；
    （四）技术负责人具有5年以上从事电力设施维修管理工作经历，具有电力专业高级工程师以上专业技术任职资格；
    （五）具有不少于50人的技术及经济专业人员（含高级技师、技师和高级工），其中电力工程专业高级工程师、工程师以及工程技术人员不少于30人；
    （六）在册持进网作业证上岗电工不少于50人，其中高压电工不少于30人；
    （七）具有专职的安全管理机构，安全工程师具有电力专业工程师以上专业技术任职资格；专职安全监督人员不少于2人；
    （八）具有与可承担工程范围相适应的维修设备；
    （九）具有健全的技术档案管理制度。
    第十条 取得三级承修类承装（修、试）电力设施许可证的，可以承担110千伏以下输电、供电、受电电力设施的维修。三级承修类承装 （修、试）电力设施许可证的申请人应当具备下列条件：
    （一）具备法人资格和完善的组织机构；
    （二）注册资本不低于1000万元，净资产1200万元以上；
    （三）具备连续2年以上承担110千伏以上电力设施的维修经历或者具备连续4年以上承担10千伏以上电力设施的维修经历；
    （四）技术负责人具有5年以上从事电力设施维修管理工作经历，具有电力专业工程师以上专业技术任职资格；
    （五）具有不少于30人的技术及经济专业人员（含高级技师、技师和高级工），其中电力工程专业高级工程师、工程师以及工程技术人员不少于15人；
     （六）在册持进网作业证上岗电工不少于40人，其中高压电工不少于25人；
    （七）设置有安全管理机构，安全工程师具有电力专业工程师以上专业技术任职资格；专职安全监督人员不少于1人；
    （八）具有与可承担工程范围相适应的维修设备；
    （九）具有健全的技术档案管理制度。
    第十一条 取得四级承修类承装（修、试）电力设施许可证的，可以承担35千伏以下输电、供电、受电电力设施的维修。四级承修类承装（修、试）电力设施许可证的申请人应当具备下列条件：
    （一）具备法人资格和完善的组织机构；
    （二）注册资本不低于400万元，净资产480万元以上；
    （三）技术负责人具有3年以上从事电力设施维修管理工作经历，具有电力专业工程师以上专业技术任职资格；
    （四）具有不少于20人的技术及经济专业人员（含高级技师、技师和高级工），其中电力工程专业高级工程师、工程师以及工程技术人员不少于8人；
    （五）在册持进网作业证上岗电工不少于20人，其中高压电工不少于10人；
    （六）设置有安全管理机构，安全工程师具有电力专业工程师以上专业技术任职资格；兼职安全监督人员不少于1人；
    （七）具有与可承担工程范围相适应的维修设备；
    （八）具有健全的技术档案管理制度。
    第十二条 取得五级承修类承装（修、试）电力设施许可证的，可以承担10千伏以下输电、供电、受电电力设施的维修。五级承修类承装（修、试）电力设施许可证的申请人应当具备下列条件：
    （一）具备法人资格和完善的组织机构；
    （二）注册资本不低于100万元，净资产120万元以上；
    （三）技术负责人具有3年以上从事电力设施维修管理工作经历，具有电力专业工程师以上专业技术任职资格；
    （四）具有不少于10人的技术及经济专业人员（含高级技师、技师和高级工），其中电力工程专业高级工程师、工程师以及工程技术人员不少于5人；
    （五）在册持进网作业证上岗电工不少于10人，其中高压电工不少于5人；
    （六）配备有至少1名兼职的安全管理人员，安全工程师具有电力专业工程师以上专业技术任职资格；
    （七）具有与可承担工程范围相适应的维修设备；
    （八）具有健全的技术档案管理制度。

    第三章 承试类承装（修、试）电力设施许可证等级标准

    第十三条 承试类承装（修、试）电力设施许可证等级分为一级、二级、三级、四级和五级。
    第十四条 取得一级承试类承装（修、试）电力设施许可证的，可以承担所有电压等级输电、供电、受电电力设施的试验。一级承试类承装（修、试）电力设施许可证的申请人应当具备下列条件：
    （一）具备法人资格和完善的组织机构；
    （二）具备连续2年以上承担330千伏以上电力设施的试验经历或者具备连续4年以上承担220千伏以上电力设施的试验经历；
    （三）注册资本不低于4000万元，净资产4800万元以上；
    （四）技术负责人具有8年以上从事电力设施试验管理工作经历，具有电力专业高级工程师以上专业技术任职资格；
    （五）具有不少于100人的技术及经济专业人员（含高级技师、技师和高级工），其中电力工程专业高级工程师、工程师以及工程技术人员不少于50人；
    （六）具有专职的安全管理机构和健全的安全管理制度，安全工程师具有电力专业工程师以上专业技术任职资格；专职安全监督人员不少于3人；
    （七）具有总面积不少于8000平方米的固定经营场所，并具有各专业试验室和可试验220千伏电压等级的输电、供电、受电电力设施的户内试验大厅及试验设备、可试验330千伏电压等级的输电、供电、受电电力设施的户外试验场及试验设备；
    （八）具有健全的技术档案管理制度。
    第十五条 取得二级承试类承装（修、试）电力设施许可证的，可以承担220千伏以下输电、供电、受电电力设施的试验。二级承试类承装（修、试）电力设施许可证的申请人应当具备下列条件：
    （一）具备法人资格和完善的组织机构；
    （二）具备连续2年以上承担220千伏以上电力设施的试验经历或者具备连续4年以上承担110千伏以上电力设施的试验经历；
    （三）注册资本不低于2000万元，净资产2400万元以上；
    （四）技术负责人具有5年以上从事电力设施试验管理工作经历，具有电力专业高级工程师以上专业技术任职资格；
    （五）具有不少于60人的技术及经济专业人员（含高级技师、技师和高级工），其中电力工程专业高级工程师、工程师以及工程技术人员不少于35人；
    （六）设置有安全管理机构，安全工程师具有电力专业工程师以上专业技术任职资格；专职安全监督人员不少于2人；
    （七）具有总面积不少于3000平方米的固定经营场所，并具有各专业试验室和可试验220千伏以下电压等级的输电、供电、受电电力设施的试验设备；
    （八）具有健全的技术档案管理制度。
第十六条 取得三级承试类承装（修、试）电力设施许可证的，可以承担110千伏以下输电、供电、受电电力设施的试验。三级承试类承装 （修、试）电力设施许可证的申请人应当具备下列条件：
    （一）具备法人资格和完善的组织机构；
    （二）具备连续2年以上承担110千伏以上电力设施的试验经历或者具备连续4年以上承担10千伏以上电力设施的试验经历；
    （三）注册资本不低于1000万元，净资产1200万元以上；
    （四）技术负责人具有5年以上从事电力设施试验管理工作经历，具有电力专业工程师以上专业技术任职资格；
    （五）具有不少于40人的技术及经济专业人员（含高级技师、技师和高级工），其中电力工程专业高级工程师、工程师以及工程技术人员不少于20人；
    （六）设置有安全管理机构，安全工程师具有电力专业工程师以上专业技术任职资格；专职安全监督人员不少于1人；
    （七）具有总面积不少于800平方米的固定经营场所，并具有各专业试验室和可试验110千伏以下电压等级的输电、供电、受电电力设施的试验设备；
    （八）具有健全的技术档案管理制度。
     第十七条 取得四级承试类承装（修、试）电力设施许可证的，可以承担35千伏以下电压等级输电、供电、受电电力设施的试验。四级承试类承装（修、试）电力设施许可证的申请人应当具备下列条件：
    （一）具备法人资格和完善的组织机构；
    （二）注册资本不低于800万元,净资产960万元以上；
    （三）技术负责人具有3年以上从事电力设施试验管理工作经历，具有电力专业工程师以上专业技术任职资格；
    （四）具有不少于20人的技术及经济专业人员（含高级技师、技师和高级工），其中电力工程专业高级工程师、工程师以及工程技术人员不少于10人；
    （五）设置有安全管理机构，安全工程师具有电力专业工程师以上专业技术任职资格；兼职安全监督人员不少于1人；
    （六）具有总面积不少于600平方米的固定经营场所，并具有各专业试验室和可试验35千伏以下电压等级的输电、供电、受电电力设施的试验设备；
    （七）具有健全的技术档案管理制度。
    第十八条 取得五级承试类承装（修、试）电力设施许可证的，可以承担10千伏以下电压等级输电、供电、受电电力设施的试验。五级承试类承装（修、试）电力设施许可证的申请人应当具备下列条件：
    （一）具备法人资格和完善的组织机构；
    （二）注册资本不低于400万元，净资产480万元以上；
    （三）技术负责人具有3年以上从事电力设施试验管理工作经历，具有电力专业工程师以上专业技术任职资格；
    （四）具有不少于10人的技术及经济专业人员（含高级技师、技师和高级工），其中电力工程专业高级工程师、工程师以及工程技术人员不少于5人；
    （五）配备有至少1名安全管理人员，安全工程师具有电力专业工程师以上专业技术任职资格；
    （六）具有总面积不少于400平方米的固定经营场所，并具有专业试验室和可试验10千伏以下电压等级的输电、供电、受电电力设施的试验设备；
    （七）具有健全的技术档案管理制度。